| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Übergangsadapter aus PE 100 PE – PVC/PP Typ 4701V Fabrikat: PLASSON Typ: LightFit incl. Dichtung aus NBR geeignet zum Verbinden von drucklosen PE 80 und PE 100 Abwasserleitungen mit PVC und PP-Rohren DN 150 - Für PE Rohre SDR 17/17.6 und PVC/PP Rohren DN 150 da 160 - Installation des PVC/PP Rohres als Einsteckverbindung - Integrierter PE-Schweißanschluss zum direkten verschweißen von PE SDR 17 / 17.6 Rohren |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [dPE x dPVC/PP] 160 x160 | Art.-Nr.: 4701V4160 |  |  |  |