| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Übergangsadapter aus PE 100 PE - Steinzeug Typ 6024 Fabrikat: PLASSON Typ: LightFit incl. Dichtung aus EDPM geeignet zum Verbinden von drucklosen PE 80 und PE 100 Abwasserleitungen mit Steinzeugrohr DN 150 - Für PE Rohre SDR 17/17.6 und Steinzeugrohr DN 150 da 186 - Installation des Steinzeugrohres als Einsteckverbindung - PE-Spitzende SDR 17 zum Anschluß mit PLASSON LightFit Elektro- schweißmuffen Typ 46010 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [dPE x dSZ] 160 x 186 | Art.-Nr.: 6024160186 |  |  |  |