| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Reduktion, exzentrisch # PE 100 – SDR 17 Typ 6026 - Für Stumpf- und Elektroschweißung - Mit Rohr verlängert - Unverstärkt - Farbe schwarz - Innen sohlgleich - Nur für drucklose Abwasserleitungen - Prüfdruck 0,5 bar Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d1xd2] 160 x 90 160 x 110 160 x 125 160 x 140 180 x 110 180 x 125 180 x 140 180 x 160 200 x 125 200 x 140 200 x 160 200 x 180 225 x 140 225 x 160 225 x 180 225 x 200 250 x 160 250 x 180 250 x 200 250 x 225 280 x 160 280 x 180 280 x 200 280 x 225 280 x 250 315 x 200 315 x 225 315 x 250 315 x 280 355 x 225 355 x 250 355 x 280 | Art.-Nr.: 6026160090 6026160110 6026160125 6026160140 6026180110 6026180125 6026180140 6026180160 6026200125 6026200140 6026200160 6026200180 6026225140 6026225160 6026225180 6026225200 6026250160 6026250180 6026250200 6026250225 6026280160 6026280180 6026280200 6026280225 6026280250 6026315200 6026315225 6026315250 6026315280 6026355225 6026355250 6026355280 |  |  |  |