| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | Flexwinkel Typ 4747V mit Übergang aus PVC/KG/PP Abwasserrohr DN 150 / d 160 Fabrikat: PLASSON Typ: LightFit geeignet zum Verschweißen von drucklosen PE 80 und PE 100 Abwasserleitungen für PE-Rohre mit SDR 11 - 26 - Flexible Auswinkelung von 0-12° - Position wird bei der Verschweißung dauerhaft fixiert - Dichtelement Anschlussmuffe NBR - ummantelte Heizwendeln - Spitzende SDR 17 - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikatoren - Schweißung erfolgt mit Sicherheitskleinspannung (40 Volt) - Einzeln verpackt im Folienbeutel - Chargenprägung auf dem Bauteil - Verarbeitung nach DVS 2207-T1 und beiliegender PLASSON Montageanleitung |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 160 | Art.-Nr.: 4747V4160 |  |  |  |