| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Bögen aus PE 80 Rohr – SDR 17,6 90° Typ 6057 - Rohr nach DIN 8074/75 - r = 1.5 d - Farbe außen schwarz / innen grau - Abwasser Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d1] 160 225 280 315 355 450 | Art.-Nr.: 6057090160 6057090225 6057090280 6057090315 6057090355 6057090450 |  |  |  |