| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißsättel aus PE 100 Flex-Fixierblock Typ 4900999 - für mehrere Hauptrohrdurchmesser - zur Aufnahme von Zug- und Schubkräften - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d ] 160 – 1600 160 – 1600 | Art.-Nr.: 49009999 49009998 |  |  |  |