| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Ventil-Anbohrarmaturen Anbohrventil mit Hilfsabsperrung für Guss/Stahl/AZ Rohr - PE-Körper mit PE-Spitzende - frei drehbar (360°) - Ventilabgang fixierbar (Anbohrvorgang) - Anbohrdurchmesser bis zu 33 mm - Kein stagnierendes Wasser - Strömungsgünstig Betriebsabsperrung - Öffnen/Schließen ca. 6½ Umdrehungen - Bewährter Ventilkegel (Si) - UBA konforme Werkstoffe im Bereich mit Mediumkontakt - Stagnationsfrei - Spindel nicht mit Medium in Kontakt - Gehäuse CR 4kt.VA (austenitisch) - Rundgewinde zur Anbindung der EBG für stiftlose Verbindung Hilfsabsperrung - Stagnationsfrei - Einfache, sichere Bedienung - Kennzeichnung Auf/Zu - Feste Anschläge - 180° Auf/Zu - VA-Lasche DVGW – Wasser – PN 16 und Gas MOP 10 Fabrikat: PLASSON Modell: PLASS 360 Typ: GGG |  |  |  |  |
|  | Dimension [DN x d] 50 x 32 65 x 32 80 x 32 100 x 32 125 x 32 150 x 32 175 x 32 200 x 32 250 x 32 300 x 32 50 x 40 65 x 40 80 x 40 100 x 40 125 x 40 150 x 40 175 x 40 200 x 40 250 x 40 300 x 40 50 x 63 65 x 63 80 x 63 100 x 63 125 x 63 150 x 63 175 x 63 200 x 63 250 x 63 300 x 63 | Art.-Nr.: 4101050032 4101065032 4101080032 4101100032 4101125032 4101150032 4101175032 4101200032 4101250032 4101300032 4101050040 4101065040 4101080040 4101100040 4101125040 4101150040 4101175040 4101200040 4101250040 4101300040 4101050063 4101065063 4101080063 4101100063 4101125063 4101150063 4101175063 4101200063 4101250063 4101300063 |  |  |  |