| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Ventil-Anbohrarmaturen Anbohrventil mit Hilfsabsperrung für PVC Rohr - PE-Körper mit PE-Spitzende - frei drehbar (360°) - Ventilabgang fixierbar (Anbohrvorgang) - Anbohrdurchmesser bis zu 33 mm - Kein stagnierendes Wasser - Strömungsgünstig Betriebsabsperrung - Öffnen/Schließen ca. 6½ Umdrehungen - Bewährter Ventilkegel (Si) - UBA konforme Werkstoffe im Bereich mit Mediumkontakt - Stagnationsfrei - Spindel nicht mit Medium in Kontakt - Gehäuse CR 4kt.VA (austenitisch) - Rundgewinde zur Anbindung der EBG für stiftlose Verbindung Werkseitig montiert auf Anschlusssattel aus GGG DVGW – Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Modell: PLASS 360 Typ: PVC |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1] 63 x 32 75 x 32 90 x 32 110 x 32 125 x 32 140 x 32 160 x 32 180 x 32 225 x 32 280 x 32 315 x 32 63 x 40 75 x 40 90 x 40 110 x 40 125 x 40 140 x 40 160 x 40 180 x 40 225 x 40 280 x 40 315 x 40 63 x 63 75 x 63 90 x 63 110 x 63 125 x 63 140 x 63 160 x 63 180 x 63 225 x 63 280 x 63 315 x 63 | Art.-Nr.: 4105063032 4105075032 4105090032 4105110032 4105125032 4105140032 4105160032 4105180032 4105225032 4105280032 4105315032 4105063040 4105075040 4105090040 4105110040 4105125040 4105140040 4105160040 4105180040 4105225040 4105280040 4105315040 4105063063 4105075063 4105090063 4105110063 4105125063 4105140063 4105160063 4105180063 4105225063 4105280063 4105315063 |  |  |  |