| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Ventil-Anbohrarmaturen Anbohrventil mit Hilfsabsperrung für PE Rohr - PE-Körper mit PE-Spitzende - frei drehbar (360°) - Ventilabgang fixierbar (Anbohrvorgang) - Anbohrdurchmesser bis zu 33 mm - Kein stagnierendes Wasser - Strömungsgünstig Betriebsabsperrung - Öffnen/Schließen ca. 6½ Umdrehungen - Bewährter Ventilkegel (Si) - UBA konforme Werkstoffe im Bereich mit Mediumkontakt - Stagnationsfrei - Spindel nicht mit Medium in Kontakt - Gehäuse CR 4kt.VA (austenitisch) - Rundgewinde zur Anbindung der EBG für stiftlose Verbindung Hilfsabsperrung - Stagnationsfrei - Einfache, sichere Bedienung - Kennzeichnung Auf/Zu - Feste Anschläge - 180° Auf/Zu - VA-Lasche Werkseitig montiert auf PLASSON Schweißsattel DVGW – Wasser – PN 16 DVGW – Gas – MOP 10 Fabrikat: PLASSON Modell: PLASS 360 Typ: PE |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1] 63 x 32 75 x 32 90 x 32 110 x 32 125 x 32 140 x 32 160 x 32 180 x 32 200 x 32 225 x 32 250 x 32 63 x 40 75 x 40 90 x 40 110 x 40 125 x 40 140 x 40 160 x 40 180 x 40 200 x 40 225 x 40 250 x 40 63 x 63 75 x 63 90 x 63 110 x 63 125 x 63 140 x 63 160 x 63 180 x 63 200 x 63 225 x 63 250 x 63 | Art.-Nr.: 4103063032 4103075032 4103090032 4103110032 4103125032 4103140032 4103160032 4103180032 4103200032 4103225032 4103250032 4103063040 4103075040 4103090040 4103110040 4103125040 4103140040 4103160040 4103180040 4103200040 4103225040 4103250040 4103063063 4103075063 4103090063 4103110063 4103125063 4103140063 4103160063 4103180063 4103200063 4103225063 4103250063 |  |  |  |