| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Ventil-Anbohrarmaturen Anbohrventil mit Hilfsabsperrung für Stahl Rohr - PE-Körper mit PE-Spitzende - frei drehbar (360°) - Ventilabgang fixierbar (Anbohrvorgang) - Anbohrdurchmesser bis zu 33 mm - Kein stagnierendes Wasser - Strömungsgünstig Betriebsabsperrung - Öffnen/Schließen ca. 6½ Umdrehungen - Bewährter Ventilkegel (Si) - UBA konforme Werkstoffe im Bereich mit Mediumkontakt - Stagnationsfrei - Spindel nicht mit Medium in Kontakt - Gehäuse CR 4kt.VA (austenitisch) - Rundgewinde zur Anbindung der EBG für stiftlose Verbindung Hilfsabsperrung - Stagnationsfrei - Einfache, sichere Bedienung - Kennzeichnung Auf/Zu - Feste Anschläge - 180° Auf/Zu - VA-Lasche Mit Aufschweißgarnitur DVGW – Gas MOP 10 Fabrikat: PLASSON Modell: PLASS 360 Typ: St |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [R x d1] 80-300 x 32 80-300 x 40 80-300 x 63 | Art.-Nr.: 4104080032 4104080040 4104080063 |  |  |  |