| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Ventil-Anbohrarmatur # Sonderzubehör Einbaugarnituren, Edelstahl Teleskopierbare Einbaugarnitur passend zu PLASSON Ventilanbohrarmaturen Typ PLASS 360 Lieferumfang: - Verstellbares Hülsrohr, PE - Passgenaue Hülsglocke speziell für PLASSON Ventilanbohrarmatur - Schlüsselstange und Schlüsselrohr aus Edelstahl - Anschlussgewinde in Hülsglocke passend zum Ventildom Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [Rohrdeckung] 0,60 m – 0,75 m 0,75 m – 1,00 m 1,00 m – 1,50 m 1,20 m – 1,80 m | Art.-Nr.: 4163060075 4163075100 4163100150 4163120180 |  |  |  |