| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißsättel aus PE 100 Anbohrschellen Typ 49630 - ummantelte Heizwendel - Anbohren ohne Gasaustritt/Wasseraustritt - optische Anbohrweganzeige - oberer und unterer Anschlag - spanfreies Anbohren - selbstsichernde Verschlusskappe - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikator - DVGW-reg. # - Gas MOP 10, Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1] 40 x 25 40 x 32 50 x 25 50 x 32 63 x 25 63 x 32 63 x 40 63 x 50 63 x 63 75 x 32 75 x 40 75 x 50 75 x 63 90 x 25 90 x 32 90 x 40 90 x 50 90 x 63 110 x 25 110 x 32 110 x 40 110 x 50 ## 110 x 63 | Art.-Nr.: 496304040025 496304040032 496304050025 496304050032 496304063025 496304063032 496304063040 496304063050 496304063063 496304075032 496304075040 496304075050 496304075063 496304090025 496304090032 496304090040 496304090050 496304090063 496304110025 496304110032 496304110040 496304110050 496304110063 |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1] 125 x 32 125 x 40 125 x 50 125 x 63 140 x 32 140 x 40 140 x 50 140 x 63 160 x 32 160 x 40 160 x 50 160 x 63 180 x 25 180 x 32 180 x 40 180 x 50 180 x 63 200 x 32 200 x 40 200 x 50 200 x 63 225 x 32 225 x 40 225 x 50 225 x 63 250 x 32 250 x 40 250 x 50 250 x 63 | Art.-Nr.: 496304125032 496304125040 496304125050 496304125063 496304140032 496304140040 496304140050 496304140063 496304160032 496304160040 496304160050 496304160063 496304180025 496304180032 496304180040 496304180050 496304180063 496304200032 496304200040 496304200050 496304200063 496304225032 496304225040 496304225050 496304225063 496304250032 496304250040 496304250050 496304250063 |  |  |  |