| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißsättel und Muffen aus PE 100 # Kit Typ 496301 bestehend aus Anbohrschellen Typ 496304 - ummantelte Heizwendeln - Anbohren ohne Gasaustritt - optische Anbohrweganzeige - oberer und unterer Anschlag - spanfreies Anbohren - selbstsichernde Verschlusskappe und Muffen für Abgangsseite Typ 49010 - mit entfernbaren Anschlag - ummantelte Heizwendeln - beide Seiten, ein Schweißvorgang allgemein: - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikatoren - DVGW-reg. - Gas MOP 10, Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1] 40 x 32 50 x 32 63 x 32 63 x 40 63 x 50 63 x 63 75 x 32 75 x 40 75 x 50 ## 75 x 63 | Art.-Nr.: 496301040032 496301050032 496301063032 496301063040 496301063050 496301063063 496301075032 496301075040 496301075050 496301075063 |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1] 90 x 32 90 x 40 90 x 50 90 x 63 110 x 32 110 x 40 110 x 50 110 x 63 125 x 32 125 x 40 125 x 50 125 x 63 140 x 32 140 x 40 140 x 50 140 x 63 160 x 32 160 x 40 160 x 50 160 x 63 180 x 32 180 x 40 180 x 50 180 x 63 200 x 32 200 x 40 200 x 50 200 x 63 225 x 32 225 x 40 225 x 50 225 x 63 250 x 32 250 x 40 250 x 50 250 x 63 | Art.-Nr.: 496301090032 496301090040 496301090050 496301090063 496301110032 496301110040 496301110050 496301110063 496301125032 496301125040 496301125050 496301125063 496301140032 496301140040 496301140050 496301140063 496301160032 496301160040 496301160050 496301160063 496301180032 496301180040 496301180050 496301180063 496301200032 496301200040 496301200050 496301200063 496301225032 496301225040 496301225050 496301225063 496301250032 496301250040 496301250050 496301250063 |  |  |  |