| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings aus PE 100 Muffen mit integrierten Gasströmungswächter Typ 4901D4 mit Überströmöffnung Modell: PLASSON PL-GS..D Netzdruck: Pmin. 25 mbar ### Pmax 1 bar - ummantelte Heizwendeln - beide Seiten, ein Schweißvorgang - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikatoren - DVGW-reg. Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse GS: PLASSON Typ D |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 32 40 50 63 | Art.-Nr.: 4901D4032 4901D4040 4901D4050 4901D4063 |  |  |  |