| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings aus PE 100 Reduziermuffen mit integrierten Gasströmungswächter Typ 4911Z mit Überströmöffnung Modell: PLASSON PL-GS..Z Netzdruck: Pmin. 35 mbar Pmax 5 bar - ummantelte Heizwendeln - beide Seiten, ein Schweißvorgang - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikatoren - DVGW-reg. Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse GS: PLASSON Typ Z |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1] 50 x 32 50 x 40 63 x 32 63 x 40 63 x 50 | Art.-Nr.: 4911Z4050032 4911Z4050040 4911Z4063032 4911Z4063040 4911Z4063050 |  |  |  |