| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings # aus PE 100 Fußbogen mit Abgang Typ 4915Q - mit integrierter Standplatte - 32 mm Abgang im Winkel - ummantelte Heizwendeln - beide Seiten, ein Schweißvorgang - 4.0 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikatoren - DVGW-reg. # Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1] 90 x 32 | Art.-Nr.: 4915Q4090032 |  |  |  |