| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings aus PE 100 Sondenfüße Typ 4909K zum werkseitigen Herstellen von Erdwärmesonden mit PE 80 und PE 100 Rohren gemäß VDI 4640 - ummantelte Heizwendeln - beide Seiten, ein Schweißvorgang - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikatoren - SKZ Zeichen A 471 (SKZ HR 3.26) # Wasser PN 16 - Lieferumfang: 2 x Einzelsonde 1 x Verbindungsverschraubung Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 25 32 40 | Art.-Nr.: 4909K4025 4909K4032 4909K4040 |  |  |  |