| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings aus PE 100 Y-Stück Typ 491904 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse - ummantelte Heizwendeln - Doppelstutzen (d1) mit Schweißanschlüssen - Doppelstutzen ein Schweißvorgang - Spitzende (d) SDR 11 - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikatoren - Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: Fusamatic |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1 x d1] 32 x 25 x 25 40 x 32 x 32 50 x 40 x 40 | Art.-Nr.: 491904032025 491904040032 491904050040 |  |  |  |