| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings aus PE 100 Doppel T-Stücke reduziert Typ 49240 - ummantelte Heizwendeln - Abgänge als Doppelstutzen - Durchgangsseiten, ein Schweißvorgang - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikatoren - DVGW-reg. - Gas MOP 10, Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1 x d1 x d] 40 x 25 x 25 x 40 40 x 32 x 32 x 40 50 x 25 x 25 x 50 50 x 32 x 32 x 50 50 x 40 x 40 x 50 63 x 25 x 25 x 63 63 x 32 x 32 x 63 63 x 40 x 40 x 63 | Art.-Nr.: 492404040025 492404040032 492404050025 492404050032 492404050040 492404063025 492404063032 492404063040 |  |  |  |