| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings aus PE 100 Langmuffen Typ 4901L - mit entfernbaren Anschlag - ummantelte Heizwendeln - beide Seiten, ein Schweißvorgang - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikatoren - DVGW-reg. # Gas MOP 10 Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 32 40 50 63 | Art.-Nr.: 4901L4032 4901L4040 4901L4050 4901L4063 |  |  |  |