| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings aus PE 100 Elektroschweißmuffen Typ 46010 Fabrikat: PLASSON Typ: LightFit geeignet zum verschweißen von PE 80 und PE 100 Wasser- und Abwasserleitungen d 63 – 110 für PE-Rohre mit SDR 11 - 26 d 125 – 1200 für PE-Rohre mit SDR 11 – 33 d 400, d 450, d 560 für PE-Rohre mit SDR 11 – 41 - entfernbarer Anschlag bis 400 mm 450 - 630 mm ohne Anschlag - ummantelte Heizwendeln - großflächige Schweiß- und Abkühlzonen - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung bis 400 mm - Schmelzindikatoren - Schweißung erfolgt mit Sicherheitskleinspannung (40 Volt) - Einzeln verpackt im Folienbeutel - Chargenprägung auf dem Bauteil - Verarbeitung nach DVS 2207-T1 und PLASSON Montageanleitung - DVGW-reg. # Wasser PN 10 (PE100-SDR17) |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 | Art.-Nr.: 460104063 460104075 460104090 460104110 460104125 460104140 460104160 460104180 460104200 460104225 460104250 460104280 460104315 460104355 460104400 460103450 460103500 460103560 460103630 460103710 460103800 460103900 4601031000 4601031200 |  |  |  |