| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings aus PE 100 Muffen Typ 49010, d 16 – d 400 - mit entfernbaren Anschlag - ummantelte Heizwendeln - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - Mit SmartFuse-Kennung (bis d 355) - Schmelzindikatoren - DVGW-reg. # Gas MOP 10 Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 | Art.-Nr.: 490104016 490104020 490104025 490104032 4901G4040 4901G4050 4901G4063 490104075 490104090 490104110 490104125 490104140 490104160 490104180 490104200 490104225 490104250 490104280 490104315 490104355 490104400 |  |  |  |