| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings aus PE 100 Muffen Typ 49010, d 450 – d 1000 - ummantelte Heizwendeln - jede Seite separat zu verschweißen - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - Schmelzindikatoren - DVGW-reg. # Gas MOP 10 Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 450 500 560 630 710 800 900 1000 | Art.-Nr.: 490103450 490103500 490103560 490103630 490103710 490103800 490103900 4901031000 |  |  |  |