| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings aus PE 100 Reduziermuffen Typ 491104 - ummantelte Heizwendeln - beide Seiten, ein Schweißvorgang - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikatoren - DVGW-reg. # - Gas MOP 10, Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d] 25 x 16 25 x 20 32 x 20 32 x 25 40 x 20 40 x 25 40 x 32 50 x 25 50 x 32 50 x 40 63 x 32 63 x 40 63 x 50 75 x 63 90 x 50 90 x 63 90 x 75 110 x 63 110 x 75 110 x 90 125 x 90 125 x 110 160 x 90 160 x 110 160 x 125 180 x 125 | Art.-Nr.: 491104020016 491104025020 491104032020 491104032025 491104040020 491104040025 491104040032 491104050025 491104050032 491104050040 491104063032 491104063040 491104063050 491104075063 491104090050 491104090063 491104090075 491104110063 491104110075 491104110090 491104125090 491104125110 491104160090 491104160110 491104160125 491104180125 |  |  |  |