| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings aus PE 100 Muffen mit Übergangsadapter auf GGG-Flansch Typ 49770 - GGG-Flansch mit Epoxy–Beschichtung - Losflansch - Bohrungen nach DIN EN 1092 DN 50 bis DN 150 = PN 10/16, ab DN 200 = PN 16 - ummantelte Heizwendeln - ein Schweißvorgang - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikatoren - Gas MOP 5, Wasser PN 10/16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d/DN] 63/50 90/80 110/100 125/100 160/150 180/150 225/200 | Art.-Nr.: 497704063 497704090 497704110 497704125 497704160 497704180 497704225 |  |  |  |