| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings aus PE 100 Muffen mit Übergangsadapter auf GGG-Spitzende Typ 49570 - GGG-Spitzende mit Epoxy -Beschichtung - ummantelte Heizwendeln - ein Schweißvorgang - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikatoren - Gas MOP 5, Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d/DN] 90/80 110/100 125/100 160/150 180/150 225/200 | Art.-Nr.: 495704090080 495704110100 495704125100 495704160150 495704180150 495704225200 |  |  |  |