| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Kugelhähne aus PE 100 Typ 9391 - Farbe schwarz - Schweißanschlüsse SDR 11 - für Gas- und Wasserversorgung - DVGW-reg. (Gasversorgung) - Gas MOP 10, Wasser PN 16 Lieferant: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 32 40 50 63 90 110 125 160 180 225 | Art.-Nr.: 9391032 9391040 9391050 9391063 9391090 9391110 9391125 9391160 9391180 9391225 |  |  |  |