| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißsättel aus PE 100 Schweißsattel mit Flanschabgang für den Großrohrbereich Typ 49590 - Flanschabgang SDR 11 mit Losflansch aus PP mit Stahlkern - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikator # Gas MOP 10, Wasser PN 16 #  Gas MOP 5, Wasser PN 10 - Montage mit Spezialwerkzeug Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x DN] 400 x 250 450 x 250 500 – 630 x 250 710 x 250 800 x 250 400 x 250  450 x 250  500 – 630 x 250  710 x 250  800 x 225 800 x 250  900 x 250  | Art.-Nr.: 495903400250 495903450250 495903630250 495903710250 495903800250 4959G3400250 4959G3450250 4959G3630250 4959G3710250 4959G3800200 4959G3800250 4959G3900250 |  |  |  |