| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißsättel aus PE 100 Schweißsattel mit Flanschabgang für den Großrohrbereich Typ 49590 - Flanschabgang SDR 11 mit Losflansch aus PP mit Stahlkern - Umfasst mehrere Hauptrohrdurchmesser - ummantelte Heizwendel - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikator # Gas MOP 10, Wasser PN 16 - Montage mit Spezialwerkzeug Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x DN] 250 – 400 x 80 250 – 400 x 100 250 – 400 x 150 450 – 800 x 80 450 – 800 x 100 450 – 800 x 150 | Art.-Nr.: 495904400080 495904400100 495904400150 495904710080 495904710100 495904710150 |  |  |  |