| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings aus PE 100 9045 Kit aus T-Stücke, egal Typ 49040 und Standfuß - ummantelte Heizwendeln - Abgang als Stutzen - Durchgangsseiten, ein Schweißvorgang - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikatoren - DVGW-reg. # Gas MOP 10 Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d x d] 90 x 90 x 90 110 x 110 x 110 125 x 125 x 125 140 x 140 x 140 160 x 160 x 160 180 x 180 x 180 225 x 225 x 225 250 x 250 x 250 | Art.-Nr.: 9045090 9045110 9045125 9045140 9045160 9045180 9045225 9045250 |  |  |  |