| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings aus PE 100 9145 Kit aus T-Stücke 90°, reduziert Typ 49140 und Standfuß - ummantelte Heizwendeln - Abgang als Stutzen - Durchgangsseiten, ein Schweißvorgang - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikatoren - DVGW-reg. # Gas MOP 10, Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d x d] 90 x 63 x 90 110 x 63 x 110 110 x 90 x 110 125 x 90 x 125 125 x 110 x 125 160 x 90 x 160 160 x 110 x 160 160 x 125 x 160 180 x 90 x 180 180 x 110 x 180 180 x 125 x 180 180 x 140 x 180 180 x 160 x 180 200 x 90 x 200 200 x 110 x 200 225 x 90 x 225 225 x 110 x 225 250 x 90 x 250 250 x 110 x 250 | Art.-Nr.: 9145090063 9145110063 9145110090 9145125090 9145125110 9145160090 9145160110 9145160125 9145180090 9145180110 9145180125 9145180140 9145180160 9145200090 9145200110 9145225090 9145225110 9145250090 9145250110 |  |  |  |