| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings aus PE 100 T-Stücke, egal Typ 490404 - ummantelte Heizwendeln - Abgang als Stutzen - Durchgangsseiten, ein Schweißvorgang - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikatoren - DVGW-reg. # - Gas MOP 5, Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d x d] 20 x 20 x 20 25 x 25 x 25 32 x 32 x 32 40 x 40 x 40 50 x 50 x 50 63 x 63 x 63 75 x 75 x 75 90 x 90 x 90 110 x 110 x 110 125 x 125 x 125 160 x 160 x 160 180 x 180 x 180 200 x 200 x 200 225 x 225 x 225 250 x 250 x 250 | Art.-Nr.: 490404020 490404025 490404032 490404040 490404050 490404063 490404075 490404090 490404110 490404125 490404160 490404180 490404200 490404225 490404250 |  |  |  |