| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings aus PE 100 T-Stücke, reduziert Typ 491404 - ummantelte Heizwendeln - Abgang als Stutzen - Durchgangsseiten, ein Schweißvorgang - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikatoren - DVGW-reg. # - Gas MOP 10, Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d x d] 25 x 20 x 25 25 x 32 x 25 32 x 20 x 32 32 x 25 x 32 40 x 20 x 40 40 x 25 x 40 40 x 32 x 40 50 x 20 x 50 50 x 25 x 50 50 x 32 x 50 50 x 40 x 50 63 x 20 x 63 63 x 32 x 63 63 x 40 x 63 63 x 50 x 63 75 x 63 x 75 90 x 63 x 90 90 x 75 x 90 110 x 63 x 110 110 x 75 x 110 110 x 90 x 110 125 x 90 x 125 125 x 110 x 125 160 x 90 x 160 160 x 110 x 160 160 x 125 x 160 180 x 90 x 180 180 x 110 x 180 180 x 125 x 180 180 x 140 x 180 180 x 160 x 180 200 x 90 x 200 200 x 110 x 200 200 x 160 x 200 225 x 90 x 225 225 x 110 x 225 225 x 160 x 225 250 x 90 x 250 250 x 110 x 250 250 x 160 x 250 | Art.-Nr.: 491404025020 491404025032 491404032020 491404032025 491404040020 491404040025 491404040032 491404050020 491404050025 491404050032 491404050040 491404063020 491404063032 491404063040 491404063050 491404075063 491404090063 491404090075 491404110063 491404110075 491404110090 491404125090 491404125110 491404160090 491404160110 491404160125 491404180090 491404180110 491404180125 491404180140 491404180160 491404200090 491404200110 491404200160 491404225090 491404225110 491404225160 491404250090 491404250110 491404250160 |  |  |  |