| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißsättel aus PE 100 Gewindeschellen Typ 49380 - Gewindeeinsatz aus Messing - ummantelte Heizwendel - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikator - DVGW-reg. # - Gas MOP, 10 Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x G] 63 x 1.¼“ 75 x 1.¼“ 90 x 1.½“ 110 x 1.½“ 125 x 1.½“ 140 x 1.½“ 160 x 1.½“ 180 x 1.½“ 90 x 2“ 110 x 2“ 125 x 2“ 160 x 2“ 180 x 2“ 225 x 2“ 250 x 2“ | Art.-Nr.: 493804063013 493804075013 493804090015 493804110015 493804125015 493804140015 493804160015 493804180015 493804090020 493804110020 493804125020 493804160020 493804180020 493804200020 493804225020 |  |  |  |