| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißsättel aus PE 100 Verstärkungsschellen Typ 49520 - einseitig verschweißbar - ummantelte Heizwendel - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikator - DVGW-reg. # - Gas MOP 10, Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d ] 63 75 90 110 125 140 160 180 | Art.-Nr.: 495204063 495204075 495204090 495204110 495204125 495204140 495204160 495204180 |  |  |  |