| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißsättel aus PE 100 Sperrblasenschellen Typ 49680 - 2.1/2“ Außengewinde - 2“ Innengewinde - Einseitig verschweißbar - Gewindeeinsatz und Stopfen aus Messing - 56 mm Anbohrdurchmesser - Verschlusskappe aus PE - Optionaler Schweißverschluss Typ 9830090 - ummantelte Heizwendel - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikator - DVGW-reg. # - Gas MOP 10, Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x Ri x Ra] 90 x 2” x 2 ½” 110 x 2” x 2 ½” 125 x 2” x 2 ½” 140 x 2” x 2 ½” 160 x 2” x 2 ½” 180 x 2” x 2 ½” 200 x 2” x 2 ½” 225 x 2” x 2 ½” 250 x 2” x 2 ½” | Art.-Nr.: 496804090025 496804110025 496804125025 496804140025 496804160025 496804180025 496804200025 496804225025 496804250025 |  |  |  |