| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißsättel aus PE 100 Schweißsattel mit Anschlussstutzen für den Großrohrbereich Typ 49580 - Anschlussstutzen SDR 11 - Umfasst mehrere Hauptrohrdurchmesser - ummantelte Heizwendel - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikator # Gas MOP 10, Wasser PN 16 - Montage mit Spezialwerkzeug Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1] 250 – 400 x 90 250 – 400 x 110 250 – 400 x 125 250 - 400 x 160 450 – 800 x 90 450 – 800 x 110 450 – 800 x 125 450 – 800 x 125 | Art.-Nr.: 495804400090 495804400110 495804400125 495804400160 495804710090 495804710110 495804710125 495804710160 |  |  |  |