| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Übergangsadapter Stahl auf PE 100 Typ 9000 - PE 100, orange - PE 100 Anschluss SDR 11 - DVGW-reg. (d 32 – d 63) # Gas MOP 10 Lieferant: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d/DN] 32/25 40/32 50/40 63/50 90/80 110/100 125/100 160/150 180/150 225/200 | Art.-Nr.: 9000032 9000040 9000050 9000063 9000090 9000110 9000125 9000160 9000180 9000225 |  |  |  |