| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings aus PE 100 Übergangsmuffen Typ 49210 Außengewinde Messing - Gewinde nach DIN EN 10226-1 - Messing UBA-Konform - ummantelte Heizwendeln - ein Schweißvorgang - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikatoren - DVGW-reg. - Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x R] 20 x ½“ 25 x ¾“ 32 x ½“ 32 x ¾“ 32 x 1“ 32 x 1.¼“ 32 x 1.½“ 40 x 1“ 40 x 1.¼“ 40 x 1.½“ 40 x 2“ 50 x 1“ 50 x 1.¼“ 50 x 1.½“ 50 x 2“ 63 x 1.¼“ 63 x 1.½“ 63 x 2“ 75 x 2“ 75 x 2.½“ | Art.-Nr.: 492104020005 492104025007 492104032005 492104032007 492104032010 492104032013 492104032015 4921G4040010 4921G4040013 4921G4040015 4921G4040020 4921G4050010 4921G4050013 4921G4050015 4921G4050020 492104063013 492104063015 492104063020 492104075020 492104075025 |  |  |  |