| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings aus PE 100 Übergangswinkel 90° Typ 49250 Außengewinde Messing - Gewinde nach DIN EN 10226-1 - Messing UBA-Konform - ummantelte Heizwendeln - ein Schweißvorgang - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikatoren - DVGW-reg. # Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x R] 20 x ½“ 25 x ¾“ 32 x ½“ 32 x 1“ 32 x 1.¼“ 32 x 1.½“ 40 x 1“ 40 x 1.¼“ 40 x 1.½“ 50 x 1“ 50 x 1.¼“ 50 x 1.½“ 63 x 1.¼“ 63 x 1.½“ 63 x 2“ 75 x 2“ 75 x 2.½“ | Art.-Nr.: 492504020005 492504025007 492504032007 492504032010 492504032013 492504032015 492504040010 492504040013 492504040015 492504050010 492504050013 492504050015 492504063013 492504063015 492504063020 492504075020 492504075025 |  |  |  |