| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings aus PE 100 Übergangswinkel 45° Typ 49260 Außengewinde Messing - Gewinde nach DIN EN 10226-1 - Messing UBA-Konform - ummantelte Heizwendeln - ein Schweißvorgang - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikatoren - DVGW-reg. # - Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x R] 32 x 1“ 32 x 1.¼“ 32 x 1.½“ 40 x 1“ 40 x 1.¼“ 40 x 1.½“ 50 x 1“ 50 x 1.¼“ 50 x 1.½“ 63 x 1.¼“ 63 x 1.½“ 63 x 2“ 75 x 2“ 75 x 2.½“ | Art.-Nr.: 492604032010 492604032013 492604032015 492604040010 492604040013 492604040015 492604050010 492604050013 492604050015 492604063013 492604063015 492604063020 492604075020 492604075025 |  |  |  |