| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings aus PE 100 Übergangsmuffen Typ 49310 Innengewinde Messing - Gewinde nach DIN EN 10226-1 - Messing UBA-Konform - ummantelte Heizwendeln - ein Schweißvorgang - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikatoren - DVGW-reg. # - Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x Rp] 20 x ½“ 25 x ¾“ 32 x ¾“ 32 x 1“ 32 x 1.½“ 40 x 1“ 40 x 1.¼“ 40 x 1.½“ 50 x 1.½“ 50 x 2“ 63 x 1.½“ 63 x 2“ | Art.-Nr.: 493104020005 493104025007 493104032007 493104032010 493104032015 4931G4040010 4931G4040013 4931G4040015 4931G4050015 4931G4050020 493104063015 493104063020 |  |  |  |