| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings aus PE 100 Übergangswinkel 45° Typ 49560 Außengewinde Edelstahl - Gewinde nach DIN EN 10226-1 - ummantelte Heizwendeln - ein Schweißvorgang - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikatoren - DVGW-reg. # - Gas MOP 5, Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x R] 40 x 1.½“ 63 x 1.½“ 63 x 2“ | Art.-Nr.: 495604040015 495604063015 495604063020 |  |  |  |