| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißsättel aus PE 100 Anbohrventil Typ 4954S mit Anbohrfräser - Ventilkonstruktion Vollkunststoff - Spindel und Bohrer aus Metall - ummantelte Heizwendel - Anbohren ohne Gas- u. Wasseraustritt - spanfreies Anbohren - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikator - DVGW-reg. # Gas MOP 10, Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1] 63 x 32 63 x 40 63 x 50 63 x 63 75 x 32 75 x 40 75 x 50 75 x 63 90 x 32 90 x 40 90 x 50 90 x 63 110 x 32 110 x 40 110 x 50 ## 110 x 63 125 x 32 125 x 40 125 x 50 125 x 63 | Art.-Nr.: 4954S4063032 4954S4063040 4954S4063050 4954S4063063 4954S4075032 4954S4075040 4954S4075050 4954S4075063 4954S4090032 4954S4090040 4954S4090050 4954S4090063 4954S4110032 4954S4110040 4954S4110050 4954S4110063 4954S4125032 4954S4125040 4954S4125050 4954S4125063 |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1] 140 x 32 140 x 40 140 x 50 140 x 63 160 x 32 160 x 40 160 x 50 160 x 63 180 x 32 180 x 40 180 x 50 180 x 63 200 x 32 200 x 40 200 x 50 200 x 63 225 x 32 225 x 40 225 x 50 225 x 63 250 x 32 250 x 40 250 x 50 250 x 63 | Art.-Nr.: 4954S4140032 4954S4140040 4954S4140050 4954S4140063 4954S4160032 4954S4160040 4954S4160050 4954S4160063 4954S4180032 4954S4180040 4954S4180050 4954S4180063 4954S4200032 4954S4200040 4954S4200050 4954S4200063 4954S4225032 4954S4225040 4954S4225050 4954S4225063 4954S4250032 4954S4250040 4954S4250050 4954S4250063 |  |  |  |