| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißsättel aus PE 100 Anbohrventil Typ 49540 mit Anbohrstanzer - Ventilkonstruktion Vollkunststoff - Spindel und Bohrer aus Metall - ummantelte Heizwendel - Anbohren ohne Gas- u. Wasseraustritt - spanfreies Anbohren - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikator - DVGW-reg. # - Gas MOP 10, Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1] 63 x 32 63 x 40 63 x 50 63 x 63 75 x 32 75 x 40 75 x 50 75 x 63 90 x 32 90 x 40 90 x 50 90 x 63 110 x 32 110 x 40 110 x 50 ## 110 x 63 125 x 32 125 x 40 125 x 50 125 x 63 140 x 32 140 x 40 140 x 50 140 x 63 160 x 32 160 x 40 160 x 50 160 x 63 180 x 32 180 x 40 180 x 50 180 x 63 200 x 32 200 x 40 200 x 50 200 x 63 225 x 32 225 x 40 225 x 50 225 x 63 250 x 32 250 x 40 250 x 50 250 x 63 | Art.-Nr.: 495404063032 495404063040 495404063050 495404063063 495404075032 495404075040 495404075050 495404075063 495404090032 495404090040 495404090050 495404090063 495404110032 495404110040 495404110050 495404110063 495404125032 495404125040 495404125050 495404125063 495404140032 495404140040 495404140050 495404140063 495404160032 495404160040 495404160050 495404160063 495404180032 495404180040 495404180050 495404180063 495404200032 495404200040 495404200050 495404200063 495404225032 495404225040 495404225050 495404225063 495404250032 495404250040 495404250050 495404250063 |  |  |  |