| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißsättel aus PE 100 Kit Typ 495401 bestehend aus Anbohrventil Typ 49540 (Stanzer) - Ventilkonstruktion Vollkunststoff - Spindel und Bohrer aus Metall - ummantelte Heizwendel - Anbohren ohne Gas- u. Wasseraustritt - spanfreies Anbohren und Muffen für Abgangsseite Typ 49010 - mit entfernbaren Anschlag - ummantelte Heizwendeln - beide Seiten, ein Schweißvorgang allgemein: - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikatoren - DVGW-reg. - Gas MOP 10, Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1] 63 x 32 63 x 40 63 x 50 63 x 63 75 x 32 75 x 40 75 x 50 75 x 63 90 x 32 90 x 40 90 x 50 90 x 63 | Art.-Nr.: 495401063032 495401063040 495401063050 495401063063 495401075032 495401075040 495401075050 495401075063 495401090032 495401090040 495401090050 495401090063 |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1] 110 x 32 110 x 40 110 x 50 110 x 63 125 x 32 125 x 40 125 x 50 125 x 63 140 x 32 140 x 40 140 x 50 140 x 63 160 x 32 160 x 40 160 x 50 160 x 63 180 x 32 180 x 40 180 x 50 180 x 63 200 x 32 200 x 40 200 x 50 200 x 63 225 x 32 225 x 40 225 x 50 225 x 63 250 x 32 250 x 40 250 x 50 250 x 63 | Art.-Nr.: 495401110032 495401110040 495401110050 495401110063 495401125032 495401125040 495401125050 495401125063 495401140032 495401140040 495401140050 495401140063 495401160032 495401160040 495401160050 495401160063 495401180032 495401180040 495401180050 495401180063 495401200032 495401200040 495401200050 495401200063 495401225032 495401225040 495401225050 495401225063 495401250032 495401250040 495401250050 495401250063 |  |  |  |