| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Bögen aus PE 100 Rohr – SDR 11 22° Typ 9052 - Rohr nach DIN 8074/75 - r = 1.5 d - Farbe schwarz - DVGW-reg. # Gas MOP 10, Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d1] 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 | Art.-Nr.: 9052022063 9052022075 9052022090 9052022110 9052022125 9052022140 9052022160 9052022180 9052022200 9052022225 9052022250 9052022280 9052022315 9052022355 9052022400 9052022450 9052022500 9052022560 9052022630 9052022710 9052022800 |  |  |  |