| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Bögen aus PE 100 Rohr – SDR 11 30° Typ 9052 - Rohr nach DIN 8074/75 - r = 1.5 d - Farbe schwarz - DVGW-reg. # Gas MOP 10, Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d1] 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 | Art.-Nr.: 9052030063 9052030075 9052030090 9052030110 9052030125 9052030140 9052030160 9052030180 9052030200 9052030225 9052030250 9052030280 9052030315 9052030355 9052030400 9052030450 9052030500 9052030560 9052030630 9052030710 9052030800 |  |  |  |