| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Bögen aus PE 100 Rohr – SDR 11 60° Typ 9052 - Rohr nach DIN 8074/75 - r = 1.5 d - Farbe schwarz - DVGW-reg. # Gas MOP10 ,Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d1] 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 | Art.-Nr.: 9052060063 9052060075 9052060090 9052060110 9052060125 9052060140 9052060160 9052060180 9052060200 9052060225 9052060250 9052060280 9052060315 9052060355 9052060400 9052060450 9052060500 9052060560 9052060630 9052060710 9052060800 |  |  |  |