| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Bögen aus PE 100 Rohr – SDR 11 90° Typ 9052 - Rohr nach DIN 8074/75 - r = 1.5 d - Farbe schwarz - DVGW-reg. # Gas MOP10, Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d1] 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 | Art.-Nr.: 9052090063 9052090075 9052090090 9052090110 9052090125 9052090140 9052090160 9052090180 9052090200 9052090225 9052090250 9052090280 9052090315 9052090355 9052090400 9052090450 9052090500 9052090560 9052090630 9052090710 9052090800 |  |  |  |